## Slide 1: O papel das entidades reguladoras na justificação e optimização (das exposições médicas a radiações ionizantes)
Maria M. Meruje, Pedro Vaz
(Instituto Superior Técnico)
Workshop “Justificação e Optimização das Exposições Médicas a Radiações Ionizantes”
IPOLFG, Lisboa, 10 de Setembro de 2015

## Slide 2: Sumário
Introdução - O Sistema Internacional de Protecção Radiológica
O princípio da Justificação em Imagiologia Médica – perspectiva internacional
O Papel das Entidades Reguladoras na Justificação
O princípio da Optimização em Radiodiagnóstico e procedimentos de intervenção – perspectiva internacional
O papel das entidades reguladoras na Optimização
  O sistema da protecção radiológica: entidades reguladoras sob uma perspetiva do direito nuclear

## Slide 3: O Sistema Internacional da Protecção Radiológica

## Slide 4: O Sistema de Protecção Radiológica Princípios Fundamentais
Sistema de
Protecção Radiológica
Justificação
(das práticas)
Optimização
(da protecção)
Limitação de dose

## Slide 5: Exames radiológicos Evolução temporal
UNSCEAR* Report | No. of examinations (Billion) | Collective Dose (million man*Sv) | Annual dose “per capita” (mSv)
1988 | 1.38 | 1.8 | 0.35
1993 | 1.6 | 1.6 | 0.3
2000 | 1.91 | 2.3 | 0.4
2008 | 3.1 | 4.0 | 0.6
(*) UNSCEAR - United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

## Slide 6: O sistema de Protecção Radiológica
?
“Radiation protection standards rely on current knowledge of the risks from radiation exposure. Any over-, or under-, estimation of these risks could lead either to unnecessary restriction or to a lower level of health protection than intended.”
Source: HLEG report (2008)

## Slide 7: Actividades de índole regulatória IAEA “Basic Safety Standards”
Requirement 3: Responsibilities of the regulatory body
The regulatory body shall establish or adopt regulations and guides for protection and safety and shall establish a system to ensure their implementation.
2.30. The regulatory body shall establish a regulatory system for protection and safety that includes [8]:
(a) Notification and authorization;
(b) Review and assessment of facilities and activities;
(c) Inspection of facilities and activities;
(d) Enforcement of regulatory requirements;
(e) The regulatory functions relevant to emergency exposure situations and existing exposure situations;
(f) Provision of information to, and consultation with, parties affected by its decisions and, as appropriate, the public and other interested parties.

## Slide 8: Actividades de índole regulatória “EU Basic Safety Standards”
Directiva 2013/59 Euratom

## Slide 9: O Princípio da Justificação em Imagiologia Médica
Estima-se que em alguns países, ~ 30-40% dos procedimentos médicos utilizando radiação ionizante não são justificados.
A Justificação e adequada prescrição de exames médicos utilizando radiação ionizante contribui para reduzir os custos e a dose recebida pelo paciente.

## Slide 10: Justificação das exposições em Imagiologia Médica (1)
3 níveis de Justificação (relatório ICRP-105, 2007)

## Slide 11: Justificação das exposições em Imagiologia Médica (2)
O paradigma dos “3 As” (AAA) - Awareness, Appropriateness and Audit”
Awareness
Appropriateness
Audit

## Slide 12: Justificação das exposições em Imagiologia Médica (3)
Royal College of Radiologists (RCR, UK)
American College of Radiology (ACR, USA)
Referral Guidelines & Appropriateness Criteria
France
European Union

## Slide 13: Justificação das exposições em Imagiologia Médica (4)
Auditoria clínica

## Slide 14: O Papel das Entidades Reguladoras na Justificação

## Slide 15: IAEA-BSS Justificação de exposições médicas

## Slide 16: Directiva 2013/59/Euratom Justificação de Exposições Médicas

## Slide 17: O princípio da Optimização em Radiodiagnóstico e em Procedimentos de Intervenção

## Slide 18: Novas e emergentes aplicações da TC
CT-guided interventional procedures (Fluoro-CT)
CT-guided biopsies
Cone Beam CT (Dental, maxillo-facial applications)
Other applications:
CT coronary angiography
CT virtual colonoscopy
Breast CT
Etc.

## Slide 19: Procedimentos de intervenção Redução de dose
Dosimetria do cristalino
Óculos protectores
Protecção da tiróide
Dosimetria de extremidades
Uso de barreiras
Ceiling mounted curtain
Lateral shield
Table curtain
Increase the awareness !
Education and Training is a must ! ! Harmonization is needed !

## Slide 20: O Papel das Entidades Reguladoras na Optimização

## Slide 21: Optimização Níveis de Referência de Diagnóstico
81) "Radioterapêutico", a radioterapia, incluindo a medicina nuclear para efeitos terapêuticos;
NRD para procedimentos de intervenção
NOVO

## Slide 22: O sistema da protecção radiológica: entidades reguladoras sob uma perspetiva do direito nuclear

## Slide 23: Entidade Reguladora?
IAEA
(BSS)
União Europeia
(Directiva BSS)
ICRP (Reports)
Entidade Reguladora
Práticas
Exposições
Instalações
Equipamentos
Profissionais
NOVO
Infraestrutura Institucional para a Proteção Radiológica nas exposições médicas

## Slide 24: Entidade Reguladora? (2)
Recomendações Internacionais:
  Agência Internacional de Energia Atómica –
    IAEA Basic Safety Standards
    …
  ICRP – International Commission for Radiation Protection –
    ICRP 103, ICRP 105 …
Direito de natureza NÃO vinculativa:
Inexistência de consequência legal no caso de incumprimento!
Diretivas Europeias:
  Diretiva 2013/59/Euratom, do Conselho de 5 de dezembro de 2013 que fixa as normas de segurança de base relativas à proteção contra os perigos resultantes da exposição a radiações ionizantes, e que revoga as Diretivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
Direito de natureza vinculativa:
Existência de consequência legal no caso de incumprimento!

## Slide 25
1. A Diretiva 2013/59/Euratom propõe a criação de uma entidade reguladora com as seguintes características:
  “a) Seja funcionalmente distinta de qualquer outro organismo ou organização relacionado com a promoção ou utilização de práticas”,
  “efetiva independência de influências indevidas na sua função reguladora”;
  “Disponha da competência legal”;
  “recursos humanos e financeiros necessários”.
Competências legais de uma entidade reguladora recomendadas pela IAEA Basic Safety Standards e adotadas pela Diretiva 2013/59/Euratom:
  Autorização de práticas;
  Avaliação de práticas e instalações;
  Inspeção de práticas e instalações;
  Aplicação de medidas contra-ordenacionais.
Entidade Reguladora? (3)
COMPETÊNCIAS OBRIGATÓRIAS

## Slide 26
Obrigações do Estado português de acordo com a Directiva 2013/59/Euratom:
  Transpor o Direito da União Europeia:
    Criar uma entidade reguladora;
    Criar um sistema de proteção radiológica;
    Conferir competências legais à entidade reguladora para atuar;
    Atribuir meios humanos e recursos financeiros à entidade reguladora.
  Regular práticas / Controlar práticas
  Garantir a efectiva existência de Protecção Radiológica
Portugal não tem uma entidade reguladora para protecção radiológica tem entidades com competências reguladoras.
Entidade Reguladora? (4)

## Slide 27
Papel da entidade reguladora na aplicação da Justificação e Optimização
Entidade Reguladora
Solicita autorização da prática
(Justificação)
Requerente “A”
Avalia a prática / instalação
Autoriza e fixa condições na licença
Verifica o cumprimento da licença
Aplica medidas contra-ordenacionais

## Slide 28
Papel da entidade reguladora na aplicação da Justificação e Optimização nas exposições médicas
Entidade Reguladora
Justificação:
Autorizar novos tipos de práticas – Justificação geral;
Verificar a exposições individuais;
Verificar a exposição específica;
Analisar a exposições em investigação médica;
Promover programa de rastreio médico…
Optimização:
Assegurar a existência de níveis de referência de diagnóstico para os exames de radiodiagnóstico;
Fixação de restrição de dose em investigação;
Selecionar o equipamento adequado;
Verificar a garantia da qualidade;
Avaliar as doses ministradas ao doente...


## Slide 29: Muito obrigado!

## Slide 30: Anexos

## Slide 31: O Sistema de Protecção Radiológica Princípios Fundamentais
Justificação (das práticas)
  As práticas radiológicas aumentam a exposição e o risco;
  Uma prática, que envolve exposição a radiações, deve ser adoptada se dessa prática resultar um claro benefício para o homem ou para a sociedade;
  O benefício decorrente de qualquer nova prática deve superar e justificar claramente o detrimento causado pela mesma.
Optimização (da protecção)
  Princípio ALARA (“As Low as Reasonably Achievable”), – a exposição e dose decorrentes de uma prática radiológica devem ser tão baixas quanto for razoavelmente possível alcançar, levando em conta factores económicos e sociais.
Limitação de Doses
  a exposição de indivíduos deve estar sujeita aos limites de dose ou ao controlo do risco (as doses recebidas não devem ultrapassar os limites recomendados).

## Slide 32: Justificação e Controlo Regulador das Práticas
Requirement 10: Justification of practices
The government or the regulatory body shall ensure that only justified practices are authorized.
3.16. The government or the regulatory body, as appropriate, shall ensure that provision20 is made for the justification of any type of practice21 and for review of the justification, as necessary, and shall ensure that only justified practices are authorized.

## Slide 33: Justificação e Controlo Regulador das Práticas
Directiva 2013/59 Euratom

## Slide 34: Procedimentos de Intervenção
Especialistas/médicos realizando procedimentos de intervenção:
  Radiologistas de intervenção
  Cardiologistas
  Electrofisiologistas
  Cirurgiões vasculares
  Cirurgiões ortopédicos
  Urologistas
  Gastroenterologistas
  Outros…

## Slide 35: Formação, Educação e Treino

## Slide 36: IAEA BSS Exposições médicas
Requirement 35: Responsibilities of the regulatory body specific to medical exposure
The regulatory body shall require that health professionals with responsibilities for medical exposure are specialized in the appropriate area and that they fulfil the requirements for education, training and competence in the relevant specialty.
3.150. The regulatory body shall ensure that the authorization for medical
exposures to be performed at a particular medical radiation facility allows
personnel (radiological medical practitioners, medical physicists, medical
radiation technologists and any other health professionals with specific duties
in relation to the radiation protection of patients) to assume the responsibilities specified in these Standards only if they:
(a) Are specialized41 in the appropriate area42;
(b) Meet the respective requirements for education, training and competence in radiation protection, in accordance with para. 2.32;
(c) Are named in a list maintained up to date by the registrant or licensee.