## Slide 1: Prspectivas sobre modelos de regulação relativas às exposições na área médica
Simone Kodlulovich Renha
Brasil

## Slide 2: Autoridade Reguladora
CNEN: Comissão Nacional de Energia Nuclear
  Medicina Nuclear
  Radioterapia
  ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária
  Raios X diagnostico

## Slide 3: Normas
CNEN
  Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica – CNEN NN 3.01 – inciado processo de revisão – adequação aos requisitos do GSR – Parte 3
  ANVISA:
  Portaria 453: Diretrizes Básicas de PR em raadiodiagnóstico médico e odntológico
  (em consulta publica)

## Slide 4: Pontos a considerar (requisitos normativos)
Físico Médico – atuação em MN e RXD.
  Definição de atribuições e responsabilidades
  Definição de qualificação
  Justificação
  auditorias clínicas, auditorias internas
  Maior enfasis nas normas
  Frequencia de exames
    Estabelecer padrões para registros das frequencias dos exames (faixa etária/procedimento)
Registros de Doses –
  Implementação de processo de registros de doses de pacientes (falta conhecimento, instrumentação, FM)

## Slide 5: Pontos a considerar
Níveis de referencia:
  Estabelecer programa nacional
  Estabelecer em cada instituição
Programas de Garantia da Qualidade, de Otimização e de Proteção radiologica
  Melhor definição dos requisitos minimos a serem cumpridos.
  Especial atenção: Avaliação da qualidade da imagem e determinação das doses