## Slide 1
A especificidade da radiologia pediátrica:
os problemas e os desafios
Graciano Paulo
Vice-Presidente da ESTESC-Coimbra Health School, Portugal

## Slide 2
Objectivos:
Compreender os problemas associados à radiologia pediátrica, em especial à radiologia convencional;
Identificar os problemas na transição de sistemas ecrã-filme para sistemas digitais;
Conhecer as recomendações que visam reduzir a exposição à radiação ionizante em radiologia pediátrica convencional;
Conhecer as ações e projetos internacionais atinentes à problemática da radiologia pediátrica

## Slide 3
A importância do tema
Uma população pediátrica, é considerada pela União Europeia, como a parte da população com idades compreendidas entre o nascimento e os 18 anos de idade (Regulation Nº 1901/2006 of the European Parliament and of the Council on medicinal products for paediatric use.)
São realizados por ano ≈180 milhões de exames radiológicos na população pediátrica;
Cerca de 10% desses exames correspondem a Tomografia Computadorizada (≈18 milhões)
Cerca de 3% correspondem a exames de medicina nuclear
Em Portugal realizam-se ≈10 milhões de exames radiológicos/ano

## Slide 4
A importância do tema
Para exposições da mesma grandeza, o risco de desenvolver cancro, pela exposição à radiação ionizante, ao longo da vida, é 2 a 3 vezes superior na população pediátrica. (UNSCEAR, 2013)

## Slide 5
5
Diagnostic reference levels in plain radiography for paediatric imaging: A Portuguese study. (2015) Paulo, G.; Vaño, E.; Rodrigues, A.; Radiography
A realidade em Portugal

## Slide 6
Diagnostic reference levels in plain radiography for paediatric imaging: A Portuguese study. (2015) Paulo, G.; Vaño, E.; Rodrigues, A.; Radiography
PiDRL - European Commission Tender Project on diagnostic reference levels in paediatric imaging. (2015) Damilakis, J. et al, Insights into imaging
A realidade em Portugal

## Slide 7
, 2014
Radiografia do Tórax
Tecnologia DR
Why?

## Slide 8
10ms linha de referência (EU 1996)

## Slide 9
Chart: ESD (mGy) - pelvis
| SF | CR | DR | SF | CR | DR | SF | CR | DR | SF | CR | DR | SF | CR | DR | <1 | [1-5[ | [5-10[ | [10-15[ | >15
 | 0.49913 | 0.01 | 0.08861 | 0.7968 | 0.11324 | 0.10101 | 1.5012 | 0.11433 | 0.17816 | 1.665 | 0.4869 | 0.36521 | 2.4975 | 0.6774 | 0.55204

## Slide 10
Chart: exposure time (ms) - pelvis
| SF | CR | DR | SF | CR | DR | SF | CR | DR | SF | CR | DR | SF | CR | DR | <1 | [1-5[ | [5-10[ | [10-15[ | >15
 | 32.6733 | 3.628 | 8.1566 | 25.82 | 8.6229 | 9.3865 | 37.7917 | 9.0192 | 13.8443 | 42.075 | 36.4681 | 24.81 | 49.2 | 29.358 | 33.0933

## Slide 11
Chart: Tempo de Exposição (ms)
| Este Estudo DR | Fase 1 CR | Fase 2 CR | Fase 3 CR
Série 1 | 19 | 16.41 | 8.29 | 3.8
Nível de referência das Guidelines (10ms)
(1) Paulo, G.; Santos, J.; Moreira.; Figueiredo, F. (2011) Radiation protection Dosimetry
(1)
(1)
(1)

## Slide 12
Digital Imaging Systems for Plain Radiography. (2013), Lança, L.; Silva, A.; Springer
A transição para os sistemas digitais
O avanço contínuo da tecnologia, ao contrário do que esta proporciona, tem contribuído para o aumento da dose
S/F
CR
DR

## Slide 13
Recomendações gerais
Medir a espessura da estrutura a radiografar;
Não usar grelha antidifusora para estruturas com espessuras inferiores a 10-12cm;
Usar material de proteção plumbínea;
Colimar o máximo possível, a zona anatómica, sem comprometer a indicação clínica do exame;
Verificar os parâmetros de exposição e a qualidade de imagem.
> 10cm
< 10cm
Cortesia de Joana Santos, ESTESC, Coimbra Health School

## Slide 14
Problema “oculto” da radiologia digital
“cropping”

## Slide 15
Recomendações:
Não usar proteção plumbínea nos doentes do género feminino
Usar proteção plumbínea nos doentes do género masculino se a mesma ficar for a do campo de colimação.

## Slide 16
http://www.eurosafeimaging.org/wp/wp-content/uploads/2015/05/175.pdf
European Commission RP 175

## Slide 18
http://www.eurosafeimaging.org/ask-eurosafe-imaging/enquiry-form

## Slide 20
Em conclusão

## Slide 21
O Problema está relacionado com o comportamento individual

## Slide 22
www.imagegently.org

## Slide 23
A especificidade da radiologia pediátrica:
os problemas e os desafios
Graciano Paulo
Vice-Presidente da ESTESC-Coimbra Health School, Portugal